越环法连罚〔2017〕9号

按日连续处罚决定书

当事人：广州市汉派投资管理有限公司

营业执照号码：91440104MA59AETJ7M

地址：广州市越秀区沿江中路241号首层、首层夹层

法人代表：杨恩良

- 初次检查发现的环境违法行为及原处罚决定内容。

经调查，2016年12月25日，当事人在正常经营的状况下，经广州市越秀区环境监测站现场监测，音响对出北边界外1米夜间噪声排放值为60分贝，音响对出南边界外1米夜间噪声排放值为74分贝，风机出风口正对东边界外1米夜间噪声排放值为82分贝，均超出了《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）规定的排放标准（标准限值为55分贝）。

2017年3月31日，我局向当事人送达行政处罚事先告知书（越环罚告[2017]9号），拟对其处以1000元的罚款。

- 拒不改正的违法事实和证据。

2016年12月27日，我局对当事人送达《责令改正违法行为决定书》（越环法改[2016]035号），责令当事人立即改正在经营活动中使用产生噪声污染的设备使其边界噪声超过国家规定的噪声排放标准的违法行为。2017年1月10日，我局组织实施复查。经复查，当事人在正常经营的状况下，经广州市越秀区环境监测站现场监测，音响对出北边界外1米的夜间噪声排放值为59分贝，音响对出南边界外1米的夜间噪声排放值为72分贝，鲜风机出风口对应东边界外1米夜间噪声排放值为71分贝，均超出了《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）规定的排放标准（标准限值为55分贝）。

2017年1月12日，我局再次对当事人送达《责令改正违法行为决定书》（越环法改[2017]001号），责令当事人立即改正在经营活动中使用产生噪声污染的设备使其边界噪声超过国家规定的噪声排放标准的违法行为。2017年1月22日23:50至23日00:20，我局组织实施第二次复查。经复查，当事人在正常经营的状况下，经广州市越秀区环境监测站现场监测，音响对出北边界外1米的夜间噪声排放值为60分贝，音响对出南边界外1米（开门）的夜间噪声排放值为70分贝，音响对出南边界外1米（关门）的夜间噪声排放值为61分贝，风机出风口正对东边界外1米的夜间噪声排放值为67分贝，均超出了《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）规定的排放标准（标准限值为55分贝）。

2017年1月23日，我局再次对当事人送达《责令改正违法行为决定书》（越环法改[2017]006号），责令当事人立即改正在经营活动中使用产生噪声污染的设备使其边界噪声超过国家规定的噪声排放标准的违法行为。2017年2月7日，我局组织实施第三次复查。经复查，当事人在正常经营的状况下，经广州市越秀区环境监测站现场监测，音响对出南边界外1米（开门）的夜间噪声排放值为61分贝，风机出风口正对东边界外1米的夜间噪声排放值为67分贝，均超出了《社会生活环境噪声排放标准》（GB22337-2008）规定的排放标准（标准限值为55分贝）。

以上事实，有监测报告、现场检查登记表等证据为证。

三、按日连续处罚前的告知及当事人的陈述申辩（听证）及采纳情况

2017年6月14日，我局向当事人送达《按日连续处罚事先告知书》（越环法连告〔2017〕8号）。当事人逾期没有提出陈述申辩申请。

四、按日连续处罚决定的依据、起止时间和罚款数额

根据《中华人民共和国环境保护法》第五十九条和《环境保护主管部门实施按日连续处罚办法》（环境保护部令第28号）的规定，我局决定对当事人自2017年1月24日至2017年2月7日期间的违法行为按日连续处罚，并作出以下决定：

（一）责令立即改正违法行为；

（二）罚款人民币壹万伍仟元整（￥15000）元整。

五、按日连续处罚的履行方式和期限

限当事人在收到本按日连续处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行、农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服上述按日连续处罚决定，可在接到本处罚决定书之日起60日内，向广州市越秀区人民政府或广州市环境保护局提出行政复议申请，或在六个月内直接向广州市铁路运输第一法院提起行政诉讼。行政复议、行政诉讼期间内，不得停止本决定的履行。

当事人逾期不申请行政复议或者提起行政诉讼，又不履行行政决定的，我局将申请人民法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

广州市越秀区环境保护局

2017年7月19日