越环罚[2017]86号

行政处罚决定书

当事人：广州六婶小厨饮食有限公司

地  址：广州市越秀区盘福路33号麒麟大厦1、2层

2017年6月21日，当事人在正常经营情况下，经广州市环量环境监测服务有限公司现场采样监测，厨房排放的油烟废气平均浓度为2.24毫克/立方米,超过了《饮食业油烟排放标准》(GB/T18483-2001)规定的饮食业单位油烟最高允许排放限值（排放浓度为2.0毫克/立方米）。以上行为违反了《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》第十三条第一款的规定。

以上事实，有《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

2017年8月23日，我局向当事人送达《行政处罚事先告知书》（越环罚告[2017]75号）当事人提出陈述申辩意见：一是油烟净化器故障，所以马上更换零件，现已正常运行；二是经营困难，希望减少处罚。我局认为，当事人油烟排放超标事实清楚，依法应予以行政处罚，我局拟定的罚款金额已综合考虑了当事人的污染物排放浓度、经营规模以及违法情节等，处罚种类和幅度适当。现本案经我局审查结束。

我局依据《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》第二十一条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条的规定，对当事人作出如下行政处罚：

1. 责令停止违法行为；

2. 罚款人民币贰万贰仟元（￥22000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市环境保护局或者越秀区人民政府申请复议，也可在6个月内直接向广州铁路运输第一法院起诉。

依据《中华人民共和国行政复议法》第二十一条规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

二〇一七年九月二十二日