越环罚[2018]50号

行政处罚决定书

当事人：广东省金苑山庄

地  址：广州市越秀区恒福路117号

经调查，2017年11月22日，当事人在正常经营情况下，经广州市越秀区环境监测站现场采样监测，厨房排放的油烟废气平均浓度为2.73毫克/立方米,超过了《饮食业油烟排放标准》(GB/T18483-2001)规定的饮食业单位油烟最高允许排放限值（排放浓度为2.0毫克/立方米）。

以上事实，有《调查询问笔录》《监测报告》等证据为证。

以上行为违反了《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》第十三条第一款的规定。

2018年3月9日，我局向当事人送达《行政处罚事先告知书》（越环罚告[2018]8号）。当事人未在法定期限内提出陈述申辩意见。现本案经我局审查结束。

我局依据《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》第二十一条的规定，对当事人作出如下行政处罚：

1.责令停止违法行为；

2.罚款人民币壹万伍仟元整（￥15000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市环境保护局或者越秀区人民政府申请复议，也可在6个月内直接向广州铁路运输第一法院起诉。

依据《中华人民共和国行政复议法》第二十一条规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

越秀区环境保护局

二〇一八年五月十九日