越环罚[2017]54号

行政处罚决定书

当事人：广州市干巴爹餐饮有限公司

地  址：广州市越秀区东山大街38、40、42、44、46、48、50、50-1号第二层

经调查，2016年11月30日，当事人在正常经营情况下，经广州市越秀区环境监测站现场采样监测，厨房排放的油烟废气平均浓度为3.22毫克/立方米,超过了《饮食业油烟排放标准》(GB/T18483-2001)规定的饮食业单位油烟最高允许排放限值（排放浓度为2.0毫克/立方米）。

以上事实，有《谈话笔录》《监测报告》等证据为证。

以上行为违反了《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》第十三条第一款的规定。

2017年3月31日，我局向当事人送达《行政处罚事先告知书》（越环罚告[2017]15号）。当事人提出陈述申辩意见：一是立即与有资质的单位签订了更换旧设备的合同。二是设备更换后自行委托第三方监测结果显示油烟达标。三是经济环境差，入不敷出，希望撤销处罚。我局认为，该店油烟超标事实清楚，依法应予以行政处罚，考虑当事人积极改正违法行为，可适当减少罚款。现本案经我局审查结束。

我局依据《广东省珠江三角洲大气污染防治办法》第二十一条和《中华人民共和国行政处罚法》第二十三条的规定，对当事人作出如下行政处罚：

1. 责令停止违法行为；

2. 罚款人民币叁万伍仟元整（￥35,000.00）。

限当事人在收到本处罚决定书之日起15日内，按照《广州市非税收入缴款通知书》的要求，将上述罚款缴到非税收入代收银行（工商银行、建设银行、广州银行、广州农村商业银行、中国银行农业银行、邮政储蓄银行、交通银行、光大银行、中信银行、广发银行、浦发银行、华夏银行），收入项目编码：3124。

如不服本处罚决定，可在接到决定书之日起60日内向广州市环境保护局或者越秀区人民政府申请复议，也可在6个月内直接向广州铁路运输第一法院起诉。

依据《中华人民共和国行政复议法》第二十一条规定，行政复议期间具体行政行为不停止执行。

逾期不申请复议，也不向法院起诉，又不履行本处罚决定的，我局将依法申请法院强制执行，并每日按罚款额的百分之三加处罚款。

二〇一七年五月四日